# AP01A-PUMP to AW04A-TKR-G draft procedure data:

**Route List:** Valves in route (reference only):  
AP01A-PUMP  
AP01A-WT-V-001  
AP01A-WT-V-003  
APVP-WT-V-611  
APVP-WT-V-601  
APVP-WT-V-603  
APVP-WT-V-619  
APVP-WT-V-609  
APVP-WT-V-806  
AW02A-WT-V-117  
AW02A-WT-V-116  
AW02A-WT-V-114  
AW02A-WT-V-112  
AW02A-WT-V-113  
AWVPB-WT-V-224  
AWVPB-WT-V-223  
AWVPB-WT-V-222  
AWVPB-WT-V-220  
AW04A-WT-V-607  
AW04A-WT-V-604  
AW04A-TKR-G

**Section 5.5.3 heaters:** Replace existing data with the following:  
AW02A-WT-HTR-463 ET-202087  
AW04A-WT-HTR-469 ET-202091  
AP01A-WT-HTR-421 ET-202075  
AWVPB-WT-HTR-460 ET-202095  
APVP-WT-HTR-454 ET-202085  
APVP-WT-HTR-455 ET-202085  
APVP-WT-HTR-456 ET-202085

**Steps 5.17.9:** Replace existing data with the following:

**Checklist 1:** Replace list with:

**Checklist 3:**

**Checklist 4:**

**Checklist 5:**

**Checklistc6:**

**Checklist 7 - TFSPS Temperature Equipment Checks**  
AW02A-WT-TIT-215A AW02A-WT-TIT-215A  
AW02A-WT-TIT-215B AW02A-WT-TIT-215B  
AW02A-WT-TIT-215C AW02A-WT-TIT-215C  
AW04A-WT-TIT-001A AW04A-WT-TIT-001A  
AW04A-WT-TIT-001B AW04A-WT-TIT-001B  
AW04A-WT-TIT-001C AW04A-WT-TIT-001C  
AP01A-WT-TIT-424A AP01A-WT-TIT-424A  
AP01A-WT-TIT-424B AP01A-WT-TIT-424B  
AP01A-WT-TIT-424C AP01A-WT-TIT-424C  
AWVPB-WT-TIT-221A AWVPB-WT-TIT-221A  
AWVPB-WT-TIT-221B AWVPB-WT-TIT-221B  
AWVPB-WT-TIT-221C AWVPB-WT-TIT-221C  
APVP-WT-TIT-211A APVP-WT-TIT-211A  
APVP-WT-TIT-211B APVP-WT-TIT-211B  
APVP-WT-TIT-211C APVP-WT-TIT-211C

**Checklist 7 - NACE Inspection:**  
241-AW-02A ET-202087  
241-AW-04A ET-202091  
241-AP-01A ET-202075  
241-AW-VPB ET-202095  
241-AP-VP ET-202085